출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	물재생과장
	김도형	03/13 강병수

	명에 의하여 2014. 3. 12.(수) 수원시 서호생태수자원센터에 출장하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 3. 12.
보 고 자 직위 : 주무관 성명 : 김 도 형

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 12.(수) 13:00 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(2014. 3. 12)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014. 3. 12.(수) 13:00 ~ 17:30 - 출 장 지 : 수원시 서호생태수자원센터 - 출 장 자 : 수처리과장 강병수, 주무관 김도형 - 출장사유 : 시설현대화 하수처리시설 견학 - 관용차량 이용 여부 : 미사용 ○ 서호생태수자원센터 현황 - 2011년 9월 운영개시(위탁운영자: TSK water) - 시설용량 : 47,000㎥/일 - 처리공법 : 4-Stage BNR - 견학내용 : 지하시설물 유지관리 및 약품투입설비 운영 현황 ○ 견학결과 - 지하층 층고 10M로 시설물 유지관리 용이(차량 및 장비 반출 가능) - 각종 시설물 밀폐로 외부로 배출되는 악취 최소(고농도, 저농도 악취 별도 관리) - 최소 15분간격으로 T-P를 현장에서 측정하여 결과값에 따라 적정량의 응집제 투입할 수 있는 자동화설비 구축하여 약품비용 30% 절감 ○ 향후 계획 - 우리센터 진행중인 시설현대화 공사에 적용 가능한 사안은 협조 요청
비 고