함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	주식회사 현대밸브
(경유)
제목	'자양취수장 체크 및 버터플라이밸브 구매' 제작도서 조건부 승인 통보

1. 평소 우리시 발전에 협조하여 주시는 귀 사의 번창을 기원합니다.

2. 현대밸브 제15.-253(2015.08.18.)호와 관련입니다.

3. 우리 본부와 귀 사간 계약 체결한 ‘자양취수장 체크 및 버터플라이밸브 구매’건의 제작 승인도서를 검토하고 아래와 같이 조건부 승인하오니, 내용을 숙지하여 제작하시기 바랍니다.

◎ 제작도면 승인조건

승인도서 목차	승인도서 내용	승인 조건	비고
7.도장계획서	색상 : 회색	색상 : 회색(7.5BG 8.0/1.2)	기타사항 동일

4. 또한, 납품일과 설치일에 차이가 있을 수 있으니, 현장보관 시 외부오염 및 파손을 방지할 수 있도록 포장하여 납품하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상록		기전설비과장	서대훈		생산부장	08/26 박용철
협조자
시행	기전설비과-5761	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개