수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/07 장성만

	명에 의하여 품질확인제 기타민원 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 10. 07.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 10. 07. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
통수전(항청소 후)	하남시 학암로 23, 거마배수지 2지	1	1
잔류염소모니터링	강동구 올림픽로 936 (암사동, 서원마을 경로당) 외 1개소	2	2
관말수계	강동구 동남로 660 (둔촌동, 일자산체육관) 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 배수지 항청소 후 통수전 수질검사 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 담수 및 통수토록 조치

○ 잔류염소모니터링 및 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하며 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.