문서번호	기후대기과-363
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
권용학	김정웅	01/08 최영수

자동기상관측시스템  정기점검 결과 보고(1/7)

2014. 1.

기후대기과

(대기개선팀)

자동기상관측시스템 정기점검 결과 보고

□ ｀14년도 1월 AWS 정기, 수시점검 진행 상황

구분	1월 정기점검(지점)	금일점검(지점)	미점검(지점)	수시점검(지점)
금일	-	3	-	1
1월 누계	13	8	5	1

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 1. 7(화) 12:30～18:00

○ 점 검 자 : 기계운영7급 권용학, 진양공업(주) 박정웅 대리

○ 점검지점 : 중랑지점 등 4개 지점

점검지점명	점 검 내 용
중랑지점 (중랑구민회관)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무계, 기상실황판점검.
동대문지점 (휘경빗물펌프장)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무계, 기상실황판점검.
성동지점 (한강사업본부)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무계, 기상실황판점검.
광진지점 (능동주민센터)	수시점검 : 풍속계

□ 수리 및 교체

○ 중랑지점 : 차광통내 공기순환 휀 교체(무상)

○ 동대문, 광진지점 : 풍속계 베어링교체

□ 점검결과

○ 중랑지점 등 4개 지점 : 이상없음.

붙임 : 자동기상관측장비 정기, 수시점검 4개 지점 사진 8장.  끝.

[붙임]

자동기상관측장비 현장점검 사진

중랑지점(배터리함점검중)		중랑지점(차광통휀교체중)		동대문지점(풍속계베어링교체중)
동대문지점(강수량계점검중)		성동지점(온,습도계점검중)		성동지점(기상실황판)
광진지점(풍속계베어링교체중)		광진지점(풍속계설치중)