문서번호	급수운영과-621
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	01/09 이경로
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 1월 9일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		왕해용		김태환
탐지구역				청담14블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담14		관 로 (다점식,L-로드탐사)		대치동 987-14번지		청담중 계획탐사 누수징후구간 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 50mm인입관 누수적출후 시설관리과 복구담당자 이첩.							50mm인입관 누수적출
방배14		민 원 (음청식탐사)		방배동 452-4번지일대		골목길 보도계단밑 불명수 유입, 탐지결과 정화조 오수로 판명.							오수
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.