문서번호	기전설비과-1522
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전설비과장
이학수		성태진	10/22 김남수
협조

한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비 계획

2015. 10.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비 계획

한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비를 통한 이용 시민의 미관 저해 요소를 제거하여 이용 시민의 만족도 향상을 위한 계획 보고임.

Ⅰ		추진기간

○ 추진기간 : 2015. 10. 26. ~ 2015. 10. 30.(5일간)

Ⅱ		추진사항

○ 주요 추진사항

-  나들목 조명등, 감시장치 거미줄 제거 및 청소

○ 세부 추진사항

- 정비대상

▪ 한강공원 55개소 나들목 조명등

▪ 한강공원 나들목 감시장치(CCTV 115대, 비상벨 37개)

- 정비방법 : 2인 1조 2팀 청소도구를 이용 거미줄 제거 등 환경정비 실시

- 정비인원

▪ 1팀(********) : 한강 이남(암사나들목 등 30개소)

▪ 2팀(********) : 한강 이북(강변나들목 등 25개소)

- 보수발생 처리계획

▪ 조명등 및 감시장치 정비 필요사항 발생시 보수반 및 유지관리 업체를 통한 정비 실시

- 유지관리업체

▪ 나들목 조명등 : ****************************

▪ 나들목 감시장치 : ******************************

Ⅲ		기타사항

○ 환경정비 작업을 위한 청소도구 확보

○ 한강공원 나들목 시설물(조명등, 감시장치)의 지속적인 환경정비 실시

끝.