소방안전점검서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이상현	김창덕	전결 10/22 김경근

**********꿈땅어린이집
***********강서구 우장산로8길 42, 101호(내발산동)				******* *************
*************
*************************층 면적: 84.82㎡
마. 소방시설안전점검 결과
구 분		시 설 명	점검결과		이동정비
소방시설	소화설비	소화기	이상없음
		옥내소화전설비	해당없음
		스프링클러설비	해당없음
	경보설비	비상경보설비(발신기)	이상없음
		자동화재탐지설비 (감지기/회로)	이상없음
	피난설비	유도등(피난구/통로)	이상없음
		유도표지	해당없음
	피난기구	완강기	해당없음
		미끄럼대	해당없음
		구 조 대	해당없음
		기 타
	기타시설
방 염	부적합(미방염 목재 사용)
방화시설	해당없음
화기취급/ 소방안전교육	소화기 사용방법 및 119 신고요령 교육함
비 고	특이사항 없음
2015. 10. 21. 확인자 : 소방장 이상현 소방사 최승진