문서번호	물재생계획과-402
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
윤유환	이승원	01/10 이진용
협 조

2013년 안전하고 깨끗한 하수도 청소실적 보고

- 12월31일 기준 -

물재생계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 안전하고 깨끗한 하수도 청소실적 보고(12월 31일기준)

2013년 우기대비 취약지역 등에 대한 하수관로 준설과 하수냄새 저감을 위한 물청소 등 12월31일까지의 하수도 청소실적을 보고드림.

계획 및 실적

○ 추진계획

구 분	계획량	추진 목표		비 고
		5월말(70%이상)	6월말(100%)
하수관로	1,128km	794	334	하반기 태풍대비 추가 준설실시
빗물받이	432천개소	302	130

○ 청소실적(12월말 월보 기준)

- 하수관로 : 2,538.6km(225.0%) /빗물받이 : 1,204천개소(278.8%)

	하수관로				빗물받이
	연장(m)		계획대비 공정율(%)		개소		계획대비 공정율(%)
	당월	누계	당월	누계	당월	누계	당월	누계
12월	89,413	2,538,625	7.9	225.0	47.228	1,204,730	11.0	278.8
11월	213,543	2,449,212	18.9	217.1	111,925	1,157,502	25.9	267.8
10월	209,145	2,235,669	18.6	198.2	76,967	1,045,577	17.8	241.9
9월	165,741	2,026,524	14.7	179.6	68,633	968,610	15.9	224.1
8월	234,290	1,860,783	20.8	164.9	80,741	899,977	18.6	208.2
7월	174,049	1,626,493	15.5	144.2	78,116	819,236	18.1	189.6
6월	496,620	1,452,444	44.0	128.7	181,217	741,120	41.9	171.5
5월	955,824	955,824	84.7	84.7	559,903	559,903	129.6	129.6

붙임 : 1. 월별, 자치구별 하수관로 청소 실적(5월~12월까지) 1부. 끝.