문서번호	수도자재관리센터-21637
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	10/28 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형114-한국기업사)

2015. 10.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 스텐레스제수밸브 200mm 외 2종 구매(대형114)

○ 계약업체 : 한국기업사

○ 계약금액 : 30,316,200원

○ 납품기한 : 2015. 11. 24.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	스텐레스제수밸브
		80mm	200mm	300mm
계약수량	30	5	20	5
기납품량	0	-	-	-
금회 납품량	30	5	20	5
미납량	0	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 스텐레스제수밸브 200mm 외 2종, 30개

○ 검사일자 : 2015. 10. 27.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격검사	외관검사	검사결과
상수도밸브	스텐레스형, 80mm	5	1	1	5	적합
	스텐레스형, 200mm	20	1	1	20	적합
	스텐레스형, 300mm	5	1	1	5	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품처리.

붙임 : 검사표 1부.  끝.