“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 하반기 민방위 비상급수시설 관리실태 점검계획 통보

1. 물순환정책과-3421(2015. 10. 26.)호와 관련입니다.

2. 2015년도 하반기 민방위 비상급수시설 관리실태에 대하여 현장점검을 실시하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 각 자치구에서는 자체 대상시설 점검계획을 수립하여 기간내 점검을 실시하고 그 결과를 2015. 11. 25.(수)까지 서울시 물순환정책과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 1,238개소

- 시·자치구 합동점검 :   100개소 (정부지원 및 자치구, 공공음용)

- 자치구 자체점검    : 1,138개소 (합동점검 시설 제외)

나. 점검기간 : 2015. 10. 29. ~ 11. 20.

- 시·자치구 합동점검 : 2015. 11. 2. ~ 11. 13.

- 자치구 자체점검    : 2015. 10. 29. ~ 11. 20.

※ 자치구 실정에 따라 점검장소 및 일정 변동 시 협의

다. 주요 점검내용

- 비상발전기, 수중펌프 등 시설.장비 관리실태

- 관정주변 먼지 및 폐자재 적치 등 환경정비 실태

- 담당자 장비 가동요령 숙지 여부

- 음용 개방시설 관리실태 등

붙임  1. ‘15년도 하반기 민방위 비상급수시설 관리실태 점검계획 1부.

2. ‘15년도 하반기 민방위 비상급수시설 시구합동 점검대상 및 일정 1부.

3. 민방위비상급수시설 점검표(시·구합동) 양식 1부.

4. 자치구 자체점검 결과 양식 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),성북구청장(안전치수과장),도봉구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(맑은환경과장),동대문구청장(맑은환경과장),중랑구청장(맑은환경과장),강동구청장(맑은환경과장),광진구청장(안전치수방재과장),노원구청장(물안전관리과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),강남구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),서초구청장(물관리과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),송파구청장(환경과장)
주무관	정영환		토양지하수팀장	윤승범		물순환정책과장	10/29 최진석
협조자
시행	물순환정책과-3721	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개