함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	한강 팔당댐 방류량 감소에 따른 급수대책 통보

1. 부본부장 지시사항 관련입니다

2. 전국적으로 극심한 가뭄으로 팔당댐의 용수 비축을 위해, 팔당댐 방류량을 50CMS로 줄여 공급함에 따라, 취수량 확보와 수질관리에 어려움이 예상되는 바, 각 정수센터 및 수도사업소에서는 정수지 배수지 만수위 확보 등 시설 운영관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 조치사항

- 정수지 및 지역 배수지 만 수위 확보

- 비상시 공급체계 이상없도록 시설물 및 운영실태 점검 사전조치

- 취수에 지장을 줄 수 있는 취수관 고정 스크린 및 흡수정 이동스크린  이물질 사전제거 등 시설물 관리 철저.

- 정수센터에서는 팔당댐 방류량 실시간 모니터링 실시

- 생산 및 공급에 지장을 주는 불요불급한 공사는 지양. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6
주무관	이규현		생산관리과장	김영배		생산부장	박용철		상수도사업본부부본부장	11/04 정중곤
협조자	급수부장	이규상
시행	생산관리과-13521	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개