문서번호	계량기검정과-3334
결재일자	2015.11.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
최강용		11/11 代정광식
협 조
	주무관		정광식
	주무관		서기석
	주무관		김성복
	주무관		정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2015. 11. 10

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 결과 보고 2015년 11월 10일[화]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	13,314	12,910	404	132	228	40	4	134	134
	월누계	529	521	8	5	2	0	1	1	1
구급차	년간누계	166	130	36	18	17	1		40	40
	월누계	2	2	0	0	0	0		0	0

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

1

1

0

0

0

0

0

중형

41

40

1

1

0

0

0

계

42

41

1

법인

중형

17

17

0

0

0

0

0

소  계

59

58

1

1

0

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

0

0

0

0

의료법인

1

1

0

0

0

0

0

소  계

1

1

0

0

0

0

0

합     계

60

59

1

1

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비 고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

120,000

수리검정확인서 발급(건)

9

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************

끝.