급수공사현장조사서접수및입력대장(수유동)

결재	공무직		★급수운영과장
	조미경		11/20 김수영
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-22615

□  공사명 : 2015년 수유동외 8개동 상수도공사

□  부서명 : 시설관리과

□  업체명 : 주건엔지니어링(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시 번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공 일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	15/11/16	시설관리과-19177	201511098008	개량-58	수유동	486-1206	100		개량 (밸브설치)	15/11/16	정성식	15/11/18
2	15/11/16	시설관리과-19177	201510260103	신설-143	수유동	282-15	30	4.5	신설	15/11/11	정성식	15/11/18
3	15/11/16	시설관리과-19177	201510290028	신설-145	수유동	281-26	30	3.5	신설	15/11/13	정성식	15/11/18
4	15/11/17	시설관리과-19237	201510288007	개량-55	미아동	3-555	20		폐전	15/11/12	정재필	15/11/18
5	15/11/18	시설관리과-19338	201510260075	신설-147	수유동	322-19	40	1.7	신설	15/11/16	정성식	15/11/19
6	15/11/18	시설관리과-19338	201511040050	신설-148	수유동	290-4	30	3.5	신설	15/11/18	정성식	15/11/19
7	15/11/18	시설관리과-19338	201510130050	신설-149	수유동	172-32	30	7	신설	15/11/18	정성식	15/11/19
8	15/11/18	시설관리과-19338	201511050024	신설-153	수유동	468-4	40	3.5	신설	15/11/18	정성식	15/11/19

끝.