정기점검보고서[성산1교]

등록번호	시설보수과-10514
결재일자	2015.12.2.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
김종성		신동헌	12/02 代이규철
협 조

시설물명	성산1교	시설물 개 요	폭 = 35m 연장 = 75.4m		법정구분	법정외	준공년도 2001년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 종 성
				점 검 조		마 순 원

◦ 점검일시 : 2015. 11. 26(목)

◦ 점검구간 : 교량 상하부 전 구간
◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	전 구간	도로시설물 자체 정밀점검 용역 보고서(2013) 참조	전 구간 산재	B~C	일상유지보수업체 정비예정	보수1순위 구간	보도부 포장완료

◦ 금회 정기점검 결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		신규 적출사항 없음

시설물 점검표

시설물명 : 성산1교

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	신규 적출사항 없음
	신축이음	”
	난간,연석	”
	배수시설	”
하부	슬라브	”
	가로보	”
	교좌장치	”
	교대,교각	”
부속시설		”
기타		”
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		해당 없음

2015. 11. 26.

점검자 : 직급) 시설6급  성명 김종성(인)

직급) 기계7급  성명 마순원(인)