	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장현황등 확인 보고

1. 재난관리과-8202(2015.12.18)호 『소방용수시설 고장현황 등 알림』 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터, 소방용수시설 고장현황등 알림과 관련하여 고장 소방용수시설에 대한 현황 조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설 고장현황 : 27개소 (사용불: 14개소, 사용가: 13개소)

※ 2636호 고장 사용불 → 자체정비 후 정상관리됨(스핀들 개방불가하였                          으나  펌프차 동원 개방하여 소방용수 정상 출수됨)

붙 임 : 고장 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
★담당자	이명운		1팀장	신동택		센터장	12/21 류인길
협조자
시행	돈암119안전센터-5195	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 성북소방서 돈암19안전센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	myung5119@seoul.go.kr	/	대시민공개