문서번호	광나루안내센터-112
결재일자	2016.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		광나루안내센터장
강희진		01/16 김성재
협 조

고덕생태공원 상수도 누수복구 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

우리센터에서 관리하고 있는 고덕생태공원 상수도 누수를 복구를 현장 확인 하고 아래와 같이 보고합니다.

누수 시설 : 고덕생태공원 카라반 화장실 수도공급관로(화장실 앞 지중)

임시 조치 : 수도계량기 밸브 잠금(고덕생태 화장실 및 음용수 공급중단)

복구 요청 : 본부 녹지과, 환경과, 시설관리과에 누수알림 및 복구요청

복구 업체 : 시설관리과 연간단가 계약업체(누수복구 전문)

복구 결과 : 고덕생태공원 화장실 및 근무자 음용수 공급재개로 정상운영

붙임 : 복구현장 사진 1부.  끝