수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	02/01 장성만

	명에 의하여 강동지역 수질민원 및 관말수계지역 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 02. 01.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 02. 01 (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	강동구 *********	1	1				녹물출수
관말수계지역	강동구 동남로 660 외1개 지점	2	2

■ 보고자 의견

○ 강동구 고덕로 20나길  녹물출수 수질민원 현장방문 수질검사결과 수질기준에 적합하였으며 옥내배관 노후로 녹물이 출수되므로 급수관 갱생, 교체 지원 및 수돗물 안전성 및 음용방법 홍보하였으며.

○ 강동지역 금주 관말수계지역 수질검사결과 기준에적합 하였으며 결과를 붙임문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.