문서번호	급수운영과-3585
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		02/22 이자화
협조

노후 배수로 정비계획

2016. 02.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 배수로 정비계획

금천구 독산동 금천구립 도서관 앞 소량의 물이 도로쪽으로 흐른다는 민원이 접수되어 현장조사후 정비계획을 보고드림.

현  황

◉ 위  치 : 금천구 독산로 54길 114(금천구립도서관)번지 앞

보고내용

◉ 현장 확인한바 금천구 독산동 산118-4번지 금천배수지내 수질검사 등 점검을 위한 소량의 수돗물이 금천도서관쪽 하수관으로 연결된 PVC파이프가 막혀  도로쪽으로 물이 흘러 일부 노후 배수로를 정비해야 할 실정임.

처리 의견

◉ 위와 같이 민원 발생된 배수로에 대하여 확인굴착 및 보수정비공사를 위하여 공사의 시급성을 감안 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [석경건설 ㈜, 대표 김윤경]로 하여금 시공토록 작업지시 하고 추후 정산코자 함.

※ 공사개요 : PVC파이프(구경 80mm, 연장 4m)

※ 예산비목 및 소요예산

- 예산과목 : 기타교체비(배수지환경정비)

- 소요예산 : 450천원.

따로붙임  :  위치도 1부. 끝.

위치도

위치 : 금천구 독산동 금천구립도서관 앞