함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제목	2016년 1월 한파기간 유량증가 중블록 점검결과 보고

1. 본부 급수운영과-873(2016.02.1)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 2016년 우리사업소 1월 한파기간 중 유량증가 중블록 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 중블록 점검결과

중블록명	유량계	점 검 결 과	비 고
월계1	BBM-3 (강북구)	- 기온 급강하로 동파·동결 방지를 위해 수도사용량 증가로 판단됨 - 송배수관정비공사와 관련하여 중블록간 수계통합(북악4) 운영으로 공급량 일부 증가하였으며 블록내 누수여부 점검결과 특이사항 없음	2016. 3월중에 수계환원 예정
공릉1	BBM-2 (도봉구)	- 기온 급강하로 동파·동결 방지를 위해 수도사용량 증가로 판단됨 - 블록내 누수여부 점검결과 특이사항 없음

끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	02/25 이계환
협조자	주무관	강대유		주무관	유광창
시행	급수운영과-3526	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개