문서번호	급수설비과-2008
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
권오정		김기상	03/03 이규상
협조

노후 옥내급수관 주무관 회의(TF팀) 결과 보고

2016. 3.

상수도사업본부(급수설비과)

노후 옥내급수관 주무관 회의(TF팀) 결과 보고

’16년 노후 옥내급수관 교체 목표 달성 및「노후 옥내급수관 관리개선방안 마련 용역」TF팀 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시  : 2016.2.25(목)

○ 장    소  : 급수부 회의실

○ 참석현황 (TF팀)

- 상수도본부 : 급수설비과장

- 사  업  소 : 중부 선우요섭, 서부 양현식, 동부 이종린, 북부 장용수, 강서 이일재, 남부 이덕진, 강남 김생수, 강동 곽미숙

Ⅱ		회의 안건

○ ’16년 노후 옥내급수관 교체 목표달성을 위한 대책

○ 개별가구 우편발송, 자치구 소식지 게재, 마을버스 안내판, 홍보 안내문 등 홍보 방법

○ 노후 옥내급수관 교체공사 활성화 대책

○ 노후 옥내급수관 교체공사 신청 후 미시행가구 분석

○ 노후 옥내급수관 관리개선방안 용역 시행 TF팀 협조사항 및 의견

○ 노후 옥내급수관 교체 우수사업소 포상 관련 선정 기준안 마련

Ⅲ		회의 결과

□  노후 옥내급수관 교체 목표달성

○ 연차별 추진계획 수립

-  사업소별 남아있는 노후 옥내급수관 가구수 비례로 사업목표를 설정하고 ’19년까지 연차별 추진 계획을 수립하여 시행

○ 사업소별 멸실 및 멸실예정 가구 조사 연차별 계획에 반영

□ 노후 옥내급수관 교체공사 전․후 효과분석 보고

○ 노후 옥내급수관 교체공사 후 설문조사 : 4월

○ 교체 전․후 수질검사

- 교체전 : 탁도, 잔류염소

- 교체후 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

※ 교체공사 후 직접 음용할 수 있도록 유도 : 음용률이 낮음 (4.7%)

□ 노후 옥내급수관 교체공사 사후 관리

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사 시행 후

- 공사 후 점검 철저 : 교체 및 갱생공사 후 반드시 현장확인

- 갱생 시공업체 관리 감독 강화

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사 신청 후 미시행가구 분석 철저

- 공사비 부족, 재개발 등 미시행 가구에 대한 사유를 분석하여 기록 및 사후 관리

□ 노후 옥내급수관 교체 활성화 추진

○ 장기수선충당금 적립대상 아파트 교체 활성화

- 교체공사비 분할 지원하여 장기수선충당금 부족 아파트 부담 완화

- 장기수선계획 수립시 노후 공용급수관 교체공사를 반영토록 행정지도

○ 아파트 노후 공용급수관 교체공사시 전담감리원 강화로 관리감독 부담 경감

○ 아파트 노후 공용급수관 교체공사 발주시 설계전문업체에서 설계서 작성 원칙

□ 노후 옥내급수관 관리개선방안 마련 용역 시행 협조

○ 용역개요

- 용 역 비 : 96,924천원 (용역기간 : ’16. 3 ~ 10.)

○ 주요과업내용

- 노후 옥내급수관 교체사업 효과분석 (설문조사 포함)

- 노후 옥내급수관 교체 및 갱생공사비 산출 적정성 검토

- 노후 옥내급수관 교체 활성화 대책 마련 등

□ 홍보 시행

○ 본부

- 자치구 소식지 게재, 안내문 제작 배포 홍보

- 장기수선충당금 우선사용 공동주택과 및 해당구청과 협조 홍보

- 수도요금고지서 여백을 활용하여 공사비지원 안내 홍보

- 전광판 및 광고섹터 제작 홍보

- TV, 보도자료 등 대중매체 홍보

- 지하철 등에 전광판 및 광고섹터 제작 게재 홍보

○ 사업소

-  자치구 소식지 활용 홍보

- 통․반장 회의시 사업취지 설명, 홍보안내문 대문 부착 및 배포

- 홍보용 리플렛 자치구 민원실 및 주민자치센터 비치

- 해당 사업소장(과장)이 직접 관리사무소 방문하여 입주자대표 설득

- 장기수선계획 수립시 노후 공용급수관 교체공사를 반영토록 행정지도

- 마을버스 게시판 홍보

- 노후 옥내급수관 개별가구 우편 발송

- 아리수토탈서비스 현장 방문시 노후 옥내급수관 교체 안내 및 홍보

- 설비업체, 공동주택관리자 간담회 개최

- 지역신문, 케이블방송사를 통한 홍보

- 아리수품질확인제 가정방문시 수질검사 및 교체 홍보

- 아리수 음용률 향상 등 홍보시 노후 옥내급수관 교체 홍보 중점 추진

□ 우수사업소 포상 기준 마련

○ 대 상 : 3개사업소 (최우수 1, 우수 2)

○ 시상일시 : ’16. 11월 (’16.1.~10월까지 실적)

※ 2017년 : ’16.11 ~ ’17.10 (1년)

○ 시상예정금액 : 최우수 300만원, 우수 150만원

○ 평가기준 : 홍보실적 등 증빙자료 제출

- 목표대비 실적 : 40% (사업소 의견반영, 당초 30% ⇒ 40%)

※ 세대급수관 실적은 공용급수관의 2배 반영

- 홍보실적 : 20% (예산집행 등 반영, 창의적 홍보 가점 +1점)

- 본부보고 : 10% (보고지연시 감점 –0.5점, 언론기관 등 협조 +1점)

- 용역 협조 : 10%

- 멸실 및 예정가구 조사 등 대상관리 : 10%

- 기타 음용실태 조사, 도시재생사업, 전액지원대상 실적 등 : 10%

첨부 : 사업소 참석자 현황 1부.  끝.