	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(다용도 소화전) 관리현황 변경 알림

1. 관련근거

가. 2015년 소방재난업무 가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 현장대응단-12845(2015.12.17.) 『소방용수시설 제외 요청』

다. 재난관리과-9859(2015.12.17.) 『소방용수시설(다용도 소화전) 관리현황 변경계획 보고』

2. 위와 관련 지하식 소화전으로 관리된 다용도 소화전의 폐전을 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 2993호(강남구 영동대로 602)

나. 폐전사유

- 다용도 소화전의 구조가 아님(붙임사진 참조)

- 화재시 소화전으로 사용불가 대상임

- 폐전예정 소화전 반경 50m안에 공설 소화전 3개소 위치함

3. 현장대응단은 소방용수시설 통계에 폐전될 다용도 소화전을 제외하고 119행정정보시스템(재난대응/소방용수)에서 폐전조치 하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 제외요청 대상 1부

2. 소방용수시설(다용도 소화전) 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	12/17 최태근
협조자
시행	재난관리과-9870	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개