“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남“
	강남소방서
수신	논현주유소 등 10개소 대표 귀하
(경유)
제목	위험물안전관리법령 제·개정 알림

1. 귀하(사)의 무궁한 발전을 기원하오며, 평소 시민의 안전을 위하여 위험물안전관리에 만전을 기하여 주신것에 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 위험물 관련 규제의 합리화를 위해 『위험물안전관리법 시행규칙 일부개정』, 『이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준 제정고시』 개정사항을 알려 드리니 법령개정에 따른 불이익을 받지 않토록 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 포 일

1) 위험물안전관리법: 2016. 1. 27.

2) 위험물안전관리법시행규칙 및 고시: 2016. 1. 22.

나. 주요내용

1) 「위험물안전관리법 제6조제2항 개정」

- 위험물의 품명 등의 변경신고 기한 단축

※ 개정사항 : 기존-7일전 → 변경-1일전.

2) 「위험물안전관리법시행규칙 제42조제2항 [별표17]」

- 이동탱크저장소의 소화기 배치기준 변경

※ 개정사항 : 기존-3.5㎏ → 변경-3.3㎏.

3) 「위험물안전관리법시행규칙 제34조 [별표10]」

「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준 제정」

- 이동탱크저장소에 위험물의 표지, UN번호 및 그림문자 표시

※ 도입시기 : 신규대상-즉시 / 기존대상-2016.12.31.까지 교체

붙 임   1. 이동탱크저장소 표지 변경 알림(예시) 1부

2. 이동탱크저장소의 경고표지 관련 설명자료 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	김영수		위험물안전팀장	신효인		예방과장	전결 03/25 박철우
협조자
시행	예방과-9777	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-1191	/전송	2052-0177	/	mtmkys@seoul.go.kr	/	대시민공개