보   고   서

결재	주무관	시설관리과장
	오승미	03/28 代김근용

명에 의거 담당지역에 재개발, 재건축 현장 누수 및 급수실태를 조사하고 아래와

같이 보고합니다.

2016. 3. 28

보고자 : 지방시설주사보 오승미

강서수도사업소장 귀하

1. 관련근거

○ 재개발 ․ 재건축현장 누수 및 급수실태 점검계획에 따른 현장조사 보고

2. 재개발 재건축 현황 및 점검결과

가. 재개발, 재건축 현황

연번	구분 (재개발/재건축)	사업명 (주소)	공정 (%)	수전관리(개소)			조례위반 여부	누수징후여부	비고
				계	폐전	미폐전
1	재건축	염창1주택 재건축사업	0	237	3	234	없음	없음
2	재건축	등촌1동 재건축(단독)	0	410	0	410	없음	없음

나. 현황 사진

	염창1주택 재건축사업	등촌1동 재건축(단독)
위치도
사진

3. 점검 결과

○ 염창1주택재건축사업은 2016. 3월까지 미이주 상태임.

○ 등촌1동재건축사업은 2016. 3월까지 미이주 상태임.  끝.