	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(2921호)

1. 재난관리과-1728(2015.1.22.)호 “2015년도 소방용수시설 괸리운영 기본계획”과 관련입니다.

2. 충무로119안전센터에서 관리ㆍ운용 중인 소방용수시설의 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

- 소방용수시설 고장 현황

종별	식별	관리번호	설치주소	고장내용	사용여부
소화전	지하식	2921	중구 삼일대로 356(을지로지하쇼핑센터)	몸통 스핀들 고장 ,제수변 가려짐	사용불가

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	김강석		3팀장	박경춘		119안전센터장	03/28 최득락
협조자
시행	충무로119안전센터-1237	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11	/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	riverstone82@seoul.go.kr	/	대시민공개