투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 3월 정기점검 결과보고

1. 기획관리과-12122(2015.12.24.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2016.3월 항온항습기 정기점검 결과로 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 항온항습기

나. 점 검 일 : 2016년 3월 8일, 2016년 3월 23일

다. 점검업체 : ㈜세원공조

라. 점검결과 : 이상없음

마. 조치사항

- 항온항습기 3-11,12,13,16 가습기 실린더 교체

- 항온항습기 3-14,15 가습기 실린더 세척

별첨 : 항온항습기 점검_3월(1차), 항온항습기 점검_3월(2차).  끝.

★주무관	박아름		기획관리과장	04/04 김안철
협조자
시행	기획관리과-3122	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	seoul.go.kr
전화		/전송	02)3470-1544	/		/	부분공개(5)