함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시 구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2015년도 금천구 고장 소방용수시설 보수내역 통보

1. 재난관리과-1406(2015.2.27.)호외 8건과 관련입니다.

2. 위호와 따른 2015년 고장 소방용수시설(소화전) 보수내역을 붙임과

같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 보수현황 : 24개소

- 소화전 교체(지상식 8개, 지하식 11개)

- 변실정비(2개소) 및 철개정비(3개소)

붙임 : 고장 소방용수시설(소화전) 보수내역 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최선보		주무관	代류태현		급수운영과장	전결 04/06 이자화
협조자
시행	급수운영과-7387	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개