	영등포소방서
수신	영등포구청장(가정복지과장)
(경유)
제목	어린이집 변경인가 관련 방염성능검사 여부 확인 결과 통보[모여라어린이집]

1. 가정복지과-23565(2016.4.20.)호「어린이집 소재지변경인가 관련 방염성능검사 등 협조요청」와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 의뢰한 어린이집 확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

대 상	주 소	확인대상	결 과	비 고
모여라 어린이집	영등포구 도신로48길 19	방염처리 여부	부적합	방염대상물품(목재)은 있으나, 현재 방염 미처리 됨

끝.

	영등포소방서장
담당자	채우병		검사지도팀장	전다영		예방과장	전결 04/22 김용규
협조자	담당자	최정구
시행	예방과-9442	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2632-0119	/전송	02)2637-3119	/	nacwb@seoul.go.kr	/	대시민공개