출 장 결 과 보 고 서

결재	현장민원과장	남부수도사업소장
	최양주	04/26 전영석

	명에 의하여 금천구 관내 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 현장을 확인하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 4. 26
보 고 자 : 직 현장민원과장 성명 : 최양주

보 고 내 용
일 시	2016년 4월 26일 11:30~15:30
건 명	출장결과 보고서(현장민원과장)
내용	□ 현장점검 확인 결과 보고 - 위 치 : 금천구 독시흥대로 26길 69-4(시흥동) 외 1개소 - 추진내용 : 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 - 확인결과 및 지시사항 ▶ 옥내누수진단(금천구 탑골로 10길 3) : 건물내부 누수로 수요가 이첩 ⇒ 수요가에게 옥내누수 보수에 따른 안내 철저 및 노후 옥내 배관개량 지원사업 등 홍보 지시 ▶ 급수불편 민원(시흥대로 26길 69-4) : 계량기실 결로 현상으로 인한 누수로 오인 민원신고 ⇒ 현장처리 완료
비 고