서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	유강희(06103 서울특별시 강남구 봉은사로 325 (논현동) 14층)
(경유)
제목	철도보호지구에서의 행위신고서 수리 통보(역삼동 653-2번지)

1. 서울시 도시철도 안전운행을 위한 협조에 감사드립니다.

2. 귀하께서 강남구 역삼동 653-2번지 건축허가와 관련하여 제출한「철도보호지구에서의 행위신고서」에 대하여 아래와 같이 조건부 수리 통보하오니, 도시철도 안전운행을 위해 적극협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : 강남구 역삼동 653-2

- 건축규모 : 지하5층 지상 13층. 연면적 5,533.2㎡ / 신축

가. 조건부 수리 내용

- 착공전 철도보호지구 안전관리계획서 제출

- 굴착규모 및 공법 등 설계변경시 재협의

- 지하철 시설물 피해발생시 조치방안 제출

- 공사착수전 및 공사완료전 2회이상 지하철 시설물 안전점검 실시

- 세부사항은 운영기관 검토의견에 따름

붙임 : 운영기관 검토의견 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장연수		도시철도관리팀장	공병엽		교통정책과장	04/27 이원목
협조자
시행	교통정책과-8647	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관1동(7층)	/
전화	02-2133-2239	/전송	02-2133-1048	/	crow2258@seoul.go.kr	/	대시민공개