문서번호	시설보수과-3871
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		05/11 박병연
협 조

배수로 및 집수정 -

우기대비 지하차도 일제점검 결과보고

2016. 05.

강서도로사업소

(시설보수과)

우기대비 지하차도 일제점검 결과보고

(배수로 및 집수정)

다가오는 우기를 대비하여 우리사업소에서 관리하고 있는 지하차도 배수로 및 집수정을 일제점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		시설현황

구 분	계	1종	2종	법정외
지하차도	22	2	9	11

Ⅱ		추진내용

□ 점검기간 : 2016. 4. 25 ~ 4. 29(5일간)

□ 점 검 자 : 시설보수원, 지하차도 기전원

□ 주요 점검사항

❍ 지하차도 집수정 준설토 퇴적 및 유입구 막힘 여부

❍ 지하차도 배수로 토사 및 낙엽 등 퇴적 여부

□ 점검결과

❍ 전체적으로 지하차도 집수정 토사퇴적 양호함(2015년 집수정 준설실시)

❍ 4개 지하차도 배수로 토사 및 낙엽등 퇴적됨

(외발산,등촌,가마산,고척2지하차도)

❍ 3개 지하차도 배수로 덮개 없음(공항,개화,여의하류지하차도)

※ 집중호우시 배수로 덮개 미설치로 도로침수 주발생 요인

❍ 지적사진

고척2지하차도 배수로 토사 등 퇴적	여의하류지하차도 배수로 덮개 망실

Ⅲ		조치계획 및 작업규모

□ 조치계획

❍ 지하차도 배수로 준설 및 배수로 덮개 보수가 필요하여 현재 우리과에서          시행중인『2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)』를 활용

작업코자함

□ 작업규모

❍ 지하차도 배수로 준설(4개소) : V=45㎥

❍ 지하차도 배수로 덮개 정비(3개소) : L=1,572m

Ⅳ		행정사항

❍ 상기와 같은 작업에 대하여는 추후 설계변경시 정산처리 반영하고자 함.

끝.