소방안전점검서

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	최승진	김창덕	05/19 代이대우

**********휘잉글리쉬영어학원
***********서울특별시 강서구 강서로45길 73, 3층(내발산동)				******* *************
*************
******************************** ***********연면적: 548.9㎡ 3층 사용면적: 136.02㎡
마. 소방시설안전점검 결과
구 분		시 설 명	점검결과		이동정비
소방시설	소화설비	소화기	이상없음
		옥내소화전설비	해당없음
		스프링클러설비	해당없음
	경보설비	비상경보설비(발신기)	이상없음
		자동화재탐지설비 (감지기/회로)	해당없음
	피난설비	유도등(피난구/통로)	이상없음
		유도표지	해당없음
	피난기구	완강기	이상없음
		미끄럼대	해당없음
		구 조 대	해당없음
		기 타	해당없음
	기타시설
방 염	해당없음
방화시설	이상없음
화기취급/ 소방안전교육	소화기 사용방법, 119 신고요령 등 교육함
비 고	특이사항 없음
2016. 4. 27. 확인자 : 소방장 이상현 소방사 최승진