함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	구역유량계(NB-8) 점검 결과 알림

1. 급수운영과-9281(2016.5.10.)호 관련입니다.

2. 대현산 4중블록 전년대비 공급량 변동(증가)으로 유량계 비교 검정을 실시한 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 점검대상 : 구역유량계【NB-8(900㎜),】(남부유출→중부유입)

나. 점검인원 : ㈜ 자인테크놀로지 김문갑 외 3명

다. 점검결과 : 양호(서울시 기준 ±0.5%이내)

라. 점검입회 : 직반장, 지역담당, 유량담당.  끝.

	시설관리과장
★주무관	배재민		기전팀장	代신인철		시설관리과장	05/23 代채재일
협조자	주무관	신정우
시행	시설관리과-14976	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	대시민공개