“시민의 안전가 지키겠습니다”
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 이동탱크저장소 용도폐지 결과보고-92더8674

1. 민원접수제1338호(2016.5.23.)“위험물저장소 용도폐지 신고서”와 관련하여 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 설치자

- 대상명 : 92더8674 (한솔석유)

- 상치장소 : 성북구 삼선동1가 300일대(노상전일 가088)

- 설치자 : 우제열

- 허가번호 : 제26-0343-090916호

나. 신고내용 : 이동탱크저장소 - 제4류 제2석유류 1,000ℓ

다. 신청사유 : 이동탱크저장소 폐차(말소등록일 2016.5.13.)

라. 확인결과 : 위 대상의 신청서류등 용도폐지 확인한 바, 위험물제조소등의 용도폐지[『위험물규제업무처리규정』제6조]에 적합함.

마. 확인자 의견 : 신청대상서류등을 확인한 바,[『위험물규제업무처리규정』제6조]에 적합하여 용도폐지 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 위험물저장소 용도폐지 신고서등 4부.

2. 위험물안전관리법령 1부.  끝.

담당자	권승후		위험물안전팀장	김금숙		예방과장	05/23 임영진
협조자
시행	예방과-6463	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/	28841@seoul.go.kr	/	대시민공개