문서번호	급수운영과-14689
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		06/02 조면행
협조

불량맨홀(상수도) 조사 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 강서도로사업소에서 통보된 2016년 불량맨홀(상수도) 정비계획(1차)에 대하여 현장조사 완료 하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 2.

보고자 : 지방시설주사   성명 : 김남구

건    명 : 2016년 불량맨홀(상수도) 정비계획(1차)(강서도로사업소 통보) 조사 보고

관련근거 : 2016년 불량맨홀 정비계획 및 정비비 부과 예고(상수도-양천구 1차) 알림

(도로보수과-4994, 2016. 5. 24.)

조사대상 : 2개소

조사기간 : 2016. 5. 31.

조 사 자 : 김남구

조사내용 : 맨홀과 도로 노면 일치여부 및 상태 점검

조사결과                                                  (단위:개소)

구 분	행정구역	계	불량맨홀(정비)				양 호	비 고 (타기관맨홀)
			돌출파손	침 하	침하파손	파 손
상수도맨홀	양천구	2	-	-	-	-	1	1

조치의견

강서도로사업소에서 통보된 2개소 불량맨홀(상수도)를 붙임과 같이 조사한 바, 1개소는 침하 파손 사항이 미세하며, 1개소는 통신맨홀인 타기관 시설로 본 사항을 강서도로사업소에 통보 하고자 함.

양호한 불량맨홀(1개소)에 대하여는 지속적인 순찰 강화하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 상수도 불량맨홀 조사내역 현황 1부.  끝.