	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016. 6월중 비상소화장치 점검계획 알림

1. 관련근거

○ 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 재난관리과-1258(2016.02.17.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 알림(시달)』

2. 2016. 6월 중 우리 현장대응단 비상소화장치 점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : 2016.6.5.(일) / 6.12(일) / 6.19(일) / 6.26(일) - (4회)

나. 대    상 : 비상소화장치 12개소

다. 점검인원 : 3명(팀별 1명)

※ 점검일정 및 점검자는 당일 출동소방력 확보 등 여건에 따라 변경 가능

라. 점검방법 : 순찰차 또는 소방이륜차 활용(월1회 이상 소방이륜차 활용)

마. 중점점검사항

- 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검

• 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

• 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹 말이로 묶어서 적재

- 점검부 점검사항을 기록유지

붙임  비상소화장치 현황 및 점검일정 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김동은		진압2대장	代이해운		지휘2팀장	박점중		현장대응단장	06/02 代김용철
협조자
시행	현장대응단-5419	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	552-3984	/전송	2052-0177	/		/	대시민공개