함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2016.5월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
90	5/16	공기밸브패킹	2정수 공기압축기A호 교체	1	26
91	〃	실린더패킹	〃	1	24
67	〃	V벨트	〃	1	11
8	〃	에어필터	2정수 질소공급장치 A계열 교체	1	1
124	5/30	압력계	1정수 가스공급시설 교체	1	6
23	5/31	필터	2정수 용존오존농도계교체(B3.A1~A3)	4	27

전문물품 구매
연번	일 자	품명	용 도	입고	재고	비고
125	5/24	냉각수유량계센서	1정수오존발생기용	1	1
115	〃	컨버터냉각수밸브	〃	2	2
126	〃	다이아프램	〃	10	10
127	〃	Varistor Board	〃	1	1
128	〃	Pulse Board	〃	1	1
129	〃	Date Acquisition Board	〃	1	1
130	〃	High Voltage	〃	1	1
131	〃	솔로레이드밸브	오존농도계측기용	1	1
80	〃	파워서프라즈	〃	1	1
21	〃	UV LAMP	〃	2	3
132	〃	솔로레이드밸브	1정수공기압축기용	4	4
62	〃	링브로와	2정수배오존설비용	2	2
119	〃	컨버터열교환기	2정수오존발생기용	1	1
20	〃	휠모터	오존농도계측기용	1	2
14	〃	베어링 6306	펌프용	10	11
15	〃	베어링 6305	〃	10	13
133	〃	유성페인트	도색용	8	8
134	〃	신너	〃	4	4
135	〃	페인트붓	〃	20	20
507	〃	육각렌치	작업용	2	5
136	〃	엔프티니쁠 4A	오존농도계측기용	100	100
137	〃	pvc파이프 20A*4M	작업용	5	5
138	〃	pvc밸브소켓 20A	〃	10	10
139	〃	pvc엘보 20A	〃	25	25
140	〃	pvc티이 20A	〃	5	5
141	〃	pvc레듀샤 20*15A	〃	2	2
13	〃	본네트아셈블리(숏스템)	이산화탄소용	6	6
520	〃	벨트렌치	작업용	2	2
142	〃	편사호스 19A	〃	1	1
143	〃	편사호스 25A	〃	1	1

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	06/03 代이용은
협조자
시행	정수과-6601	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개