함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	미광엠이씨
(경유)
제목	상수도 공급 여부 및 인입위치 질의에 따른 회신(강남구 논현동 154번지)

1. 미광 제 15-11-09(2016.06.09.)호와 관련입니다.

2. 위 호와**************************************** 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 상수도 공급 가능여부

- 공급가능

- 공급압력 : 약 3.0kg/㎠

❍ 상수도 인입위치

- 강남구 논현동 150-12번지 방향 인입가능  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	06/15 조상덕
협조자
시행	급수운영과-11777	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개