	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부 대상 현장확인 결과보고(**)

○ 예방과-11122(2016.06.10.)호 「조치명령 발부대상 확인점검 계획[******** 등 11개소]」과 관련한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 :***

- 위    치 :**************************

- 대표자(관리자) :****

구 분	점 검 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
피난 설비	· 지하1층 비상구 피난구유도등 예비전원 불량 ⇒ 비상구 피난구유도등 예비전원 정비함	NFSC 303 제05조	2016. 6. 22. (2016. 6. 20.)	완비 (적합)	검사1조

끝.

담당자	문준기		검사지도팀장	홍성원		예방과장	06/22 김주호
협조자	담당자	인수화
시행	예방과-11798	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-3119	/전송	471-2175	/	mjk210@seoul.go.kr	/	부분공개(6)