	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치)고장발생보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1186(2016.2.25.)호「2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고(알림)」

○ 현장대응단-734(2016.01.29.)호「2016년 2월중 비소점검 및 이륜순찰 계획보고」

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리중인 비상소화장치함 고장을 발견하여 다음과 같이 보고합니다.

▷ 고장 비상소화장치함 ◁

연번	발견일자	발견자		담 당 자	종 별 (식 별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 06.25.	현장대응단	소방위 김유석	소방위 김유석	지하식	1559호 (비8호)	성북구 동소문로 35가길 46	비상소화장치함 문짝 떨어짐

붙임 : 비상소화장치함 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김유석		진압1대장	박재흥		지휘1팀장	이두희		현장대응단장	06/27 김연경
협조자
시행	현장대응단-4538	(		)	접수		(		)
우	02803	종암로27길3	/
전화	02-923-0119	/전송		/		/	대시민공개