함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(다산콜센터) 접수대상 현장확인 결과 보고

1. 예방과-7412(2016. 6. 28.)호 「민원(다산콜센터) 접수대상 현장계획(*********과 관련입니다.

2. 위와 관련, 민원 접수대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원개요

1) 대    상 : ********************************

2)  민원내용 : 지하2층 *****스 클럽 출입구에 신발장 설치 되어 있고,                            스프링클러설비는 적법하게 설치 되어 있는지 여부.

나. 확인결과

1) 일  시 : 2016. 6. 28.(화) 14:00~ 14:40

2) 확인자 : 소방위 임영운, 소방교 박래성

3) 확인결과

○ 민원대상 건축물은 8/2층, 연면적 1759.84㎡, 지하층 면적 261.65㎡의

복합건축물로서 직통계단 2개소가 있으며 민원 제기 장소는 엘리베이터                     타는곳과 직통계단을 함께 사용하는 곳으로 타는곳 벽측에 신발장 다수가                    설치되어 있고, 다른 직통계단상에도 다수의 적치물이 있는 것을                      확인함.

○ 소화시설을 확인 한 바 연결살수설비가 설치되어 있으며, 헤드는                       연결살수설비전용헤드 수평거리 3.7m 이하로 화재안전기준을                         충족함을 확인함.

다. 조치계획

1) 비상구 계단상 물건 적치에 따른 행정조치(과태료 부과) 예정

2) 소방안전관리자 및 지하 영업장 관계자에게 계단상 물건 적치 등                      피난에 장애를 주는 행위는 엄금 및 관리철저 당부.

붙임  민원접수 사항 1부.  끝.

담당자							임영운			검사지도팀장					김금숙					예방과장					06/29 이은와
협조자
시행			예방과-7479									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02)795-1190						/전송			02)749-1977					/	yyw7719@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.