문서번호	기전과-5167
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
이명호	차준원	代문준호	07/05 이종엽
협 조

『2016년 교통신호기 전기안전공사 정기점검 관련』

점검 및 정비 결과 보고

2016. 7

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통신호기 전기안전공사 정기점검 관련』

점검 및 정비결과 보고

교통신호기 전기안전공사 정기점검 중 부적합사항에 대한 점검 및 정비 결과 보고합니다.

□ 관 련 근 거

○ 한국전기안전공사 서울동부지사(점검부)-2302호(2016.07.04)

- 교통신호등 전기설비 재점검 연기분 결과 알림

○ 한국전기안전공사 서울동부지사(점검부)-1906호(2016.06.02)

- 교통신호등 전기설비 재점검 결과 알림

○ 한국전기안전공사 서울북부지사(점검부)-2096호(2016.06.03)

- 교통신호등 재점검 결과 통보

○ 교통운영과-9058호(2016.5.18)

- 안전점검 결과 통보

○ 기전과-3902호(2016.5.23)

- 2016년 교통신호기 전기안전공사 정기점검 관련 점검 및 조치 계획 보고

□ 점 검 개 요

○ 점검대상

구역	위치(전기안전공사)	제어기(개소)	등주(보)	경보등(개소)	비 고
1구역	동부지사(성동,광진)	218	1400	136
2구역	동부지사(동대문구)	160	1050	46
	북부지사(중랑구)	156	957	79
합계		534	3,407	261

○ 부적합 개소

구역	위치(전기안전공사)	제어기(개소)	등주(본)	경보등(개소)
1구역	동부지사(성동,광진)	광진구 구의동 현대6단지 외 4개소	8본	광진구 구의동 배드민턴체육관(광장현대아파트1007동앞) 외 3개소
2구역	동부지사(동대문구)	동대문구 용두동 동대문구청 외 14개소	42본	-
	북부지사(중랑구)	중랑구 묵동 동양쇼핑 외 4개소	17본	봉화초교(경보) 외 2개소
합계		25	67	7

□ 정비결과

○ 모든 부적합개소 정비완료

구분	개수	정비결과
제어기(개소)	광진구 구의동 현대6단지 외 24개소	정비완료
등주(본)	군자역외 7개소 등주 67본	정비완료
경보등(개소)	광진구 구의동 배드민턴체육관(광장현대아파트1007동앞) 외 6개소	정비완료

○ 전기안전공사 동부지사에 재점검 기한 연기요청한 2개소

- 현대6단지, 용진한의원 보수완료(제어기 교체 및 지주, 선로 교체)

○ 향후 교통운영과에 정비결과 보고 예정

붙    임 : 1. 교통신호등 전기안전점검 정비결과 3부.

2. 교통신호기 하절기 대비 안전점검 결과 통보 각1부.

3. 전기안전공사 정기점검 관련 점검 및 조치 계획 보고 1부.

4. 교통신호기 전기안전점검 정비결과 1부. 끝.