서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	원효대교 분전반 설치위치 변경 협조요청에 따른 회신

1. 한강사업본부 운영총괄과-4466(2016.6.20.)호와 관련입니다.

2. 원효대교 분전반 설치 위치 변경 협조 요청에 따라 우리부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 협조요청 내역

- 공 사 명 : 원효대교 기전시설물 이설공사

- 공사내용 : 가로등 2주 이설, 전선관 11열(전선11회로) 이설

- 협조요청 내역 : 현재 원효대교 보수공사 구간에 있는 가로등 및 전선관을 이설하기 서부도로사업소 기전과에서 공사하고 있으며, 원효대교 토공부에 설치되어있던 분전반을 C-램프 상부로 위치 변경할 시 11열의 전선관을 1열로 설치할 수 있어 유지관리에 용이하므로 이설공사시에 분전반 위치 변경을 시행하고자 협조 요청함

나. 검토 의견

- 원효대교 C램프 난간위치에 분전함을 설치할 경우 약 10cm가량이 보도로 돌출됨에 따라 안전조치가 필요할 것이며,

- 원효대교 보수공사가 16.7.20일 준공예정임을 감안하여 가로등 이설 및 분전함 이설 등이 현장에서 신속히 협조되어 공기 지연되지 않도록 조치바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	07/07 박문희
협조자
시행	교량안전과-12296	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개