함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울물연구원
수신	주식회사 동일캔바스엔지니어링
(경유)	정산진 상무
제목	하수슬러지 감량화 파일롯장치 제작구매 관련 시정조치 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 하수슬러지 감량화 파일롯장치 제작구매와 관련하여 귀 사와 계약을 체결하였으며, 같은 계약 건과 관련하여 물품검수가 7월 9일 완료되어야 하나, 물품검수 과정에서 배관 및 전기작업 등이 미비하여 시운전이 지연되고 있읍니다.

3. 계약 건과 관련한 연구사업의 일정에 차질이 없도록 7월 22일까지 미비사항을 시정조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울물연구원장
주무관	한금석		물순환연구과장	07/12 이종규
협조자
시행	물순환연구과-4606	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	3146-1853	/전송	3146-1868	/	hayuu@seoul.go.kr	/	대시민공개