	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(황지아파트 등 8개소)

1. 관련문서

가. 예방과-8244(2016.7.6.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(황지아파트)』

나. 예방과-8629(2016.7.14.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서((롯데하이마트(주)창동점)』

다. 예방과-8334(2016.7.7.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(황지클래스오피스텔)』

라. 예방과-8336(2016.7.7.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창동신원리베르텔)』

마. 예방과-8157(2016.7.4.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(빅마켓 도봉점)』

바. 예방과-8042(2016.7.1.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(도봉1단지LH아파트)』

사. 예방과-8145(2016.7.4.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창동동아그린아파트)』

아. 예방과-7925(2016.6.29.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창동대우아파트)』

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시 각조 업무대행)

차례	구분	대 상	위 치	명령일	보완완료일	확인자
1	작동	황지아파트	도봉구 도봉로110나길 97(창동)	7.6	7.26	1조
2	작동	롯데하이마트(주)창동점	도봉구 노해로 397(창동)	7.14	7.27	2조
3	작동	황지클래스오피스텔	도봉구 도봉로 104길 61-8(창동)	7.7	7.27	3조
4	작동	창동신원리베르텔	도봉구 노해로 341(창동)	7.7	7.29	1조
5	작동	빅마켓 도봉점	도봉구 마들로 645(방학동)	7.4	7.29	2조
6	작동	도봉1단지LH아파트	도봉구 도봉로 180길 83(도봉동)	7.1	7.31	3조
7	작동	창동동아그린아파트	도봉구 노해로 63다길 34(창동)	7.4	7.31	1조
8	작동	창동대우아파트	도봉구 덕릉로63가길 43(창동)	6.29	7.31	2조

가. 확 인 일 : 보완완료일로부터 10일 이내

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당자	김영주		검사지도팀장	이승오		예방과장	07/20 최승달
협조자
시행	예방과-8866	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	bulle3607@seoul.go.kr	/	부분공개(6)