함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	배수지 청소현장 지적사항 처리결과 제출

1. 시설관리과 -5587(2016.06.10.)호와 관련입니다.

2. 위  대호과 관련 배수지 청소현장 점검결과 지적사항에 대하여 아래와 같이 조치 완료하고 그 결과를 제출 합니다.

- 아      래 -

0.지적 사항 : 우장산 배수지(#2) 항 출입문 녹 발생

0.현황사진(조치결과)

항 출입문 녹 제거 전	항 출입문 녹 제거 후

끝.

	강서수도사업소장
주무관	문병희		시설관리과장	전결 07/21 이병운
협조자
시행	시설관리과-18307	(		)	접수		(		)
우	08013	양청구 목동 동로 155	/
전화	02-3146-4007	/전송	02-3146-4039	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개