	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016. 8월중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치점검 계획 보고(신당)

1. 관련근거

○ 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 -  3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2016년 8월중 소방용수시설(취약지리) 정기 조사 및 비상소화장치점검 계획을 수정 수립하여 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1) 기  간 : 2016. 8. 1.(월) ~ 8. 31.(수)

2) 대  상 : 528개소

- 소화전 463(*********

저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 59(*******

3) 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 센터장 또는 진압대장

4) 담당현황 및 조사일정 :『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1) 기  간 : 2015. 8. 1.(월) ~ 8. 31.(수)

2) 대  상 : 비상소화장치 59개소

3) 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 안전센터장(선별)

4) 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월3회 실시

- 안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월1회이상 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

3. 행정사항

- 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

- 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저 등.

※ 담당자 연.병가 시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임 : 1. 소방용수시설 개인별 조사일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 고장 소화전 현황 1부.

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	김기현		1팀장	문병수		119안전센터장	08/01 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-2965	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화	0222380698	/전송	0222540119	/	kindtongue@seoul.go.kr	/	대시민공개