투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	시설개선과장
(경유)
제목	주경기장 및 보조경기장 세면대 배수관 보수 요청

잠실 주경기장 및 보조경기장 세면대 배수관 보수를 요청합니다.

가. 요청사항

- 주경기장 화장실 및 보조경기장  화장실 세면대 배수관(첨부사진 참조)  보수작업 필요

나. 요청사유

-  주경기장(B-20)남자 화장실 2번 세면대 배수관,보조경기장 남자 화장실1번 세면대 배수관 틈에서 물이 화장실 바닥으로 흘러나와 화장실을 사용하는 시민의 옷과 발에 물이 튀기어 불편을 드리고 있습니다.

붙 임 : 주경기장 및 보조경기장 세면대 배수관 사진   끝.

	스포츠마케팅과장
주무관	김상환		주무관	김태종		스포츠마케팅과장	08/24 代김태종
협조자
시행	스포츠마케팅과-8451	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소	/
전화	02)2210-1519	/전송		/		/	대시민공개