	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지하식소화전) 고장발생보고

1.  2016년 소방재난업무가이드『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 녹번119안전센터에서 관리운용중인 소방용수시설(소화전)의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2016. 9. 2.(06:41센터수보,민원누수신고)

나. 용수번호 : 102041(지하식)

다. 위    치 : 은평구 은평로16길 22-7

마. 고장내역 : 소화전 전실옆 배관누수

붙  임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	조성주		2팀장	강명성		119안전센터장	09/02 최현규
협조자
시행	녹번119안전센터-4898	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 은평로 245	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	sobangcha63@seoul.go.kr	/	대시민공개