함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(8월) 보고

강북아리수정수센터의 2016년 8월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 송부 합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
6.4	2.1	111,280	톤/월	969,974	톤/월	1,485	톤/월	61,175천원
		3,590	톤/일	31,289	톤/일	64.60	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	09/06 박기석
협조자
시행	정수과-3117	(		)	접수		(		)
우	04770	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개