함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재안전시설부장)
(경유)
제목	지장물(총인처리시설) 이설 관련 협의사항 회신

1. 방재안전시설부-2355(2014.2.14.)호와 관련입니다.

2.“탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사”에 따른 지장물(총인처리시설) 이설 관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토결과

1) 본 사안은 귀 본부에서 시행하는 탄천 복개공원화공사(4단계) 및 탄천 고도처리시설 설치사업 추진과 관련된 사안으로,

2) 위 사업의 선후 시행 경위(작업지시,설계,시공,준공 등) 및 협의 유무 등에 따라 귀책사유를 판단해야 것으로 생각되며,

3) 그 결과에 따라 이설주체, 이설시기, 이설방법 등 제반사항을 종합검토하여 탄천 복개공원화(4단계) 공사 추진일정에 차질이 없도록 조치방안 강구가 필요하다고 판단됨. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/21 김병위
협조자	물재생시설팀장	천정남
시행	물재생시설과-2310	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개